Specyfikacja Techniczna

| Nazwa parametru (opis funkcji wymaganego parametru / warunku) |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Fartuchy dziecięce ochronne RTG |  |  |  |
| I | PARAMETRY PODSTAWOWE |  |  |
| 1. | CERTYFIKAT WE I deklaracje zgodności, | TAK |  |
| 2. | Fartuch miednicowy jednostronny o wymiarach: - Szerokość min. 30cm-max 34 cm. - Długość min.30cm - max 39 cm. - Ochronność: min 0,35 mm Pb – max 0,5 mm Pb - Materiał ochronny: ołowiowy - Ilość: 1 szt. | TAK, podać |  |
| 3. | Fartuch dziecięcy jednostronny o wymiarach: - Szerokość: min. 42cm-max 45 cm. - Długość: min.50 cm - max 60 cm. - Ochronność: min 0,35 mm Pb – max 0,5 mm Pb - Materiał ochronny: ołowiowy - Ilość: 1 szt. | TAK, podać |  |
| 4. | Fartuch dziecięcy jednostronny o wymiarach: - Szerokość: min. 46cm-max 50 cm. - Długość: min.60 cm - max 70 cm. - Ochronność: min 0,35 mm Pb – max 0,5 mm Pb - Materiał ochronny: ołowiowy - Ilość: 1 szt. | TAK, podać |  |
| 5. | Przeznaczenie: zabezpieczenie przed promieniowaniem jonizującym | TAK |  |
| 6. | Kolor fartuchów RTG: do uzgodnienia z zamawiającym. | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji min.12 miesięcy | TAK |  |